HOLE DISCHARGE CALCULATION CHART

(flow in gallons per minute)

Discharge Hole Diameter

| Feet of Head | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.28 | 2.00 | 2.88 |
| 3.5 | 1.38 | 2.16 | 3.11 |
| 4 | 1.48 | 2.31 | 3.32 |
| 4.5 | 1.57 | 2.45 | 3.53 |
| 5 | 1.65 | 2.58 | 3.72 |
| 5.5 | 1.73 | 2.71 | 3.90 |
| 6 | 1.81 | 2.83 | 4.07 |
| 6.5 | 1.88 | 2.94 | 4.24 |
| 7 | 1.95 | 3.05 | 4.40 |
| 7.5 | 2.02 | 3.16 | 4.55 |
| 8 | 2.09 | 3.26 | 4.70 |